## 材料报价书
工程项目：配电室年检及设备保养维护工程量清单
序号 | 项 目 名 称 | 单 位 | 数 量
一 | 总配电室
1 | 变压器系统调试 容量(kV·A) (≤2000) | 系统 | 2
2 | 输配电装置系统调试 ≤10kV (交流供电 带断路器) | 系统 | 6
3 | 母线系统调试 电压≤10kV | 段 | 2
4 | 高压电缆试验 | 系统 | 3
5 | ABB高压全绝缘SAFE柜深度保养（含机构驱动润滑保养，SF6气体压力检查等） | 台 | 5
6 | 低压进线柜维保（含除尘,螺丝紧固，断路器推进机构润滑等） | 台 | 2
7 | 低压电容柜维保（含除尘,螺丝紧固，电容器检查等） | 台 | 2
8 | 低压母联柜维保（含除尘,螺丝紧固，断路器推进机构润滑等） | 台 | 1
9 | 低压框架断路器馈线柜维保（含除尘,螺丝紧固，断路器推进机构润滑等） | 台 | 2
10 | 低压单元抽屉柜维保（含除尘,螺丝紧固，断路器推进机构润滑等） | 台 | 17
11 | 低压双电源柜维保（含除尘,螺丝紧固，断路器转换机构润滑等） | 台 | 1
12 | 低压双电源市电、发电机切换测试 | 系统 | 1
二 | 分配电室
1 | 变压器系统调试 容量(kV·A) (≤800) | 系统 | 2
2 | 输配电装置系统调试 ≤10kV (交流供电 带断路器) | 系统 | 3
3 | 母线系统调试 电压≤10kV | 段 | 1
4 | 高压电缆试验 | 系统 | 2
5 | 低压进线柜维保（含除尘,螺丝紧固，断路器推进机构润滑等） | 台 | 1
6 | 低压电容柜维保（含除尘,螺丝紧固，电容器检查等） | 台 | 2
7 | 低压单元抽屉柜维保（含除尘,螺丝紧固，断路器推进机构润滑等） | 台 | 31