电工考证配套项目建设

一、项目建设清单

| 序号 | 设备名称 | 参考品牌型号 | 主要技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三相笼型异步电机Y-△自动降压启动控制电路排故板 | 定制 | 尺寸：500 mm×700 mm×200 mm;材料工艺：网孔板采用1.5mm厚镀锌铁板经过冲轧折边，一体成型，烤漆工艺：镀锌板经过打磨酸洗除锈磷化高温固化，最终外观喷成浅米黄色漆，具有耐磨耐高温的特点；包含安装调试，每个电路设置10个故障 | 5套 |
| 2 | 三相笼型异步电机延时启动电路排故板 | 定制 | 尺寸：500 mm×700 mm×200 mm;材料工艺：网孔板采用1.5mm厚镀锌铁板经过冲轧折边，一体成型，烤漆工艺：镀锌板经过打磨酸洗除锈磷化高温固化，最终外观喷成浅米黄色漆，具有耐磨耐高温的特点；包含安装调试，每个电路设置10个故障 | 5套 |
| 3 | 三相笼型异步电机双重互锁正反转电路排故板 | 定制 | 尺寸：500 mm×700 mm×200 mm;材料工艺：网孔板采用1.5mm厚镀锌铁板经过冲轧折边，一体成型，烤漆工艺：镀锌板经过打磨酸洗除锈磷化高温固化，最终外观喷成浅米黄色漆，具有耐磨耐高温的特点；包含安装调试，每个电路设置10个故障 | 5套 |
| 4 | 三相笼型异步电机能耗制动电路排故板 | 定制 | 尺寸：500 mm×700 mm×200 mm;材料工艺：网孔板采用1.5mm厚镀锌铁板经过冲轧折边，一体成型，烤漆工艺：镀锌板经过打磨酸洗除锈磷化高温固化，最终外观喷成浅米黄色漆，具有耐磨耐高温的特点；包含安装调试，每个电路设置10个故障 | 5套 |
| 5 | 三相笼型异步电机反接制动电路排故板 | 定制 | 尺寸：500 mm×700 mm×200 mm;材料工艺：网孔板采用1.5mm厚镀锌铁板经过冲轧折边，一体成型，烤漆工艺：镀锌板经过打磨酸洗除锈磷化高温固化，最终外观喷成浅米黄色漆，具有耐磨耐高温的特点；包含安装调试，每个电路设置10个故障 | 5套 |
| 6 | 数字示波器 |  | （1）≧100MHz带宽 （2）每通道最高1GSa/s实时采样率； ▲（3）2个模拟通道,垂直灵敏度（x1）1mV/div~20V/div,支持电压、电流测量；（提供功能截图证明） （4）波形捕获率达：8,000 wfms/s； （5）时基范围：2ns/div~50s/div； （6）触发类型标配：边沿、脉宽、交替、斜率、视频； ▲（7）2通道独立时基，每通道的时基独立可调（允许2个通道同时处在不同的时间刻度），可以很好观测2路频率相差1000倍的信号。（提供功能截图证明） （8）不少于4种方波信号输出； （9）测量测数不少于34种，测量参数为中文显示，并配有示意图及参数定义的中文说明便于学生理解与掌握； （10）自动测量李沙育图相位 （11）一键拷屏到U盘 （12）7英寸TFT LCD，分辨率（800×480），波形显示16div *8div； （13）支持智能实验室管理系统 ▲1）图形化实验位总览，及各实验位所有仪器的状态，并用颜色区分未上电或未联接的设备，一目了然。（提供功能截图证明） 2）批量设置，可对指定或全部学生位的仪器进行批量设置，提高教学效率。 3）可锁定/解锁信号源的功能。 5）过程介入，教师可通过教师端随时查看任一学生位仪器的屏幕介面，并能通过虚拟介面（与实物完全相同外观及界面）操作仪器。 ▲6）教师可以根据自已的课程编辑符合自已特色的实验报告，并且随时可以更改。实验报告中一键自动插入仪器屏幕截图、指定参数测量数据、计算值、仪器状态、实验总结等。（提供功能截图证明） （14）质保期5年，终身保修 | 5台 |
| 7 | 应急电源 |  | - 电池容量：1070Wh(334000mAh/3.2V) - 充电时间: ≤100分钟 3、充电方式:市电/发电机(210V~230V10A Max);太阳能(电压32V~95V);车载充电 (12~18V) 4、交流输出:AC220V/50Hz(交流纯正弦波)*2 5、额定功率：1500W 6、USB-A输出: 18W*1 | 3台 |
| 8 | 初级电工考证电子焊接套件 | 定制 | 包含4种电路，符合实际鉴定要求 | 320套 |
| 9 | 焊接工具套装 | 定制 | 恒温电烙铁、数字万用表、尖嘴钳、斜口钳、防静电镊子 | 60套 |
| 10 | 拆卸工具 |  | - 最大扭矩：软扭14牛米，硬扭30牛米 - 扭矩设置：20档扭力+平钻扭 - 空载转速：1档0-400转/分钟，2档0-1500转/分钟 - 最大夹头直径：10mm - 电压：12V | 5把 |
| 11 | 电动螺丝刀 |  | - 扭矩(最小/软扭/硬扭)：0.1/2.5/5 牛米 - 额定转速：360转/分钟 - 启动模式：推动开启&按键停止 - 扭矩调节：7+1档扭矩调节 - 夹头：六角柄通用夹头 | 5把 |
| 12 | 考证练习网孔板电路 | 定制 | 网孔板尺寸：50*60cm 器件包含： 1、20A4P空开 1个 2、交流接触器 3个 3、熔断器座 5个 4、热继电器 2个 5、时间继电器 1个 6、端子排 2个 7、三联按钮盒 1个 8、限位开关 2个 9、线槽若干 | 60套 |
|  |  |  | 合计 |  |

- 备注：清单中标记▲的条款未提供相应材料则报价无效。

二、供货时间要求

| 主要日期 | 项目实施计划、内容 |
| --- | --- |
| 签订合同后30天 | 设备生产、调试、检验、打包、发货 |
| 7天 | 设备安装调试 |
| 3天 | 培训验收 |